基本的な消防計画の作成例

第 １ 節　総　　　則

（目　的）

- この計画は、消防法第８条第１項に基づき、　　　　　　　における防火

管理について必要な事項を定め、火災、震災、その他の災害の予防及び人命の安全並びに被害の軽減を図ることを目的とする。

（消防計画の適用範囲）

第２条  この計画は、当社に勤務し、出入りするすべての者に適用するものとする。

（防火管理者の権限と業務）

第３条　防火管理者は　　　　　　とし、この計画についての一切の権限を有するとともに、次の業務を行うものとする。

(1) 消防計画の作成、変更及び提出

(2) 消火、通報及び避難誘導等の訓練の実施

(3) 消防用設備等の点検、整備の実施及び立会い

(4) 建築物、火気使用設備器具、危険物施設等の検査の実施及び監督

(5) 火気使用の制限、禁止及び指導監督

(6) 消防用設備等の設置位置及び発災時の避難経路を明示した「避難経路図」の

作成、掲示

(7) 自衛消防隊の編成及び編成表の掲示

(8) その他法令に基づく関係機関に対する報告及び届出等

第 ２ 節  予防管理対策

（火元責任者の指定）

第４条　火災予防及び地震時の出火防止を図るため、防火管理者のもとに火元責任者をおき、その編成及び任務を別表１のとおり定める。

（自主点検検査）

第５条　建物、火気使用設備器具、危険物施設、電気設備及び消防用設備等の自主点検、検査は、別に定める点検、検査票に基づき、次により実施するものとする。

(1) 建物等の自主検査

|  | 建 物 | 月 | （氏 名） 又は （職 名） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 月 |  |  |
|  | 火気使用設備器具 | 月 | （氏 名） 又は （職 名） |  |
|  |  | 月 |  |  |
|  | 危険物施設 | 月 | （氏 名） 又は （職 名） |  |
|  |  | 月 |  |  |
|  | 電気設備 | 月 | （氏 名） 又は （職 名） |  |
|  |  | 月 |  |  |

(2) 消防用設備等の点検

| 点検対象 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 機 器 点 検 |  | 総 合 点 検 |  |  |
| 消 火 器 |  |  | 月 | 消防設備士 （ 氏 名） 又は ○○防災工業株式会社 電話（ ） と「保守点検契約」を 結び点検、整備を実施 する。 |  |
| 屋内消火栓 |  |  |  |  |  |
| 自動火災報知設備 |  |  |  |  |  |
| 誘 導 灯 |  |  |  |  |  |

２　平素における点検、検査は、外観的事項について火元責任者が随時行う。

（結果の記録及び報告）

第６条　点検、検査の結果は、「防火対象物維持台帳」に記録しておくとともに、消防用設備等の点検結果については、１年(３年)に１回、　　　　　　が消防長(消防署長)に報告するものとする。

２　社長は、不備欠かんを認めたときは、早急にその是正を図るものとする。

（火気等の使用時の遵守事項）

第７条　火気等を使用するものは、次の事項を遵守しなければならない。

(1) ガスコンロ等の火気使用設備器具は指定された場所以外では使用してはならない。

(2) 火気使用設備器具を使用する前に必ず器具等を検査してから使用すること。

(3) 火気使用設備器具の周囲に可燃物があるか否かを確認してから使用すること。

(4) 火気使用設備器具の使用後には必ず点検をし、安全を確認すること。

(5) 喫煙は、廊下等指定された場所以外でしてはならない。

(6) 退社時には灰皿を指定した場所に集めること。

（施設に対する遵守事項）

第８条　避難施設及び防火施設の機能を有効に保持するため、次の事項を遵守しなければならない。

１  避難口、廊下、階段、避難通路その他避難のために使用する避難施設

(1) 避難の妨害となる設備を設け、又は物品を置かないこと。

(2) 床面は避難に際し、つまづき、すべり等を生じないよう維持すること。

(3) 避難口等に設ける戸は、容易に解錠し開放できるものとし、開放した場合は廊下、階段等の幅員を有効に保持できるものとする。

２ 火災が発生したとき延焼を防止し又は有効な消防活動を確保するための防火施    　　　　　　　設

(1) 防火戸は、常時閉鎖できるようその機能を有効に保持し閉鎖の障害となる物品を置かないこと。

(2)  防火戸に近接して延焼の媒介となる可燃性物品を置かないこと。

第　３　節　自衛消防活動

（組織と任務）

第９条　　　　　　　　　の自衛消防組織は、社長を自衛消防隊長として自衛消防隊を設置し、その編成及び任務は別表２のとおりとする。

（休日、夜間における活動体制）

第10条　休日、夜間においては、警備員、宿直者等の人員をもって、次に定める初動活動行うものとする。

(1)　通報連絡

火災を発見した場合は、ただちに消防機関へ通報するとともに、他の者に火災の発生を知らせ、さらに備え付けの緊急連絡一覧表により関係者に速やかに連絡すること｡

(2)　初期消火

全員協力して、延焼拡大を阻止することを主眼に消火器、屋内消火栓等を有効に活用し、適切な初期消火を行うとともに防火戸、防火シャッタ－等の閉鎖を行うこと。

(3)　避難誘導

休日出勤者、工事人等がある場合は、最優先に建物外まで誘導すること。

(4)　消防隊への情報提供

到着した消防隊に対して、火災の延焼状況、燃焼物件、危険物類の有無、逃げ遅れた者の有無等について情報を提供するとともに火点階の誘導を行うこと。

２ 警備又は宿直責任者は、当日の勤務者をもって前項に定める任務の分担を行うとともに各自に徹底し、任務を遂行させること。

- 休日、夜間を機械警備等により警備会社に委託している場合

（休日、夜間における活動体制）

第１０条　休日、夜間の防火管理は警備会社に委託するものとし、自衛消防隊長は警備会社から通報を受けたらただちに出所し、出動した自衛消防隊員等を指揮し、消防機関等に協力して、連絡、消火、避難、防護活動等を行うものとする。

１　業務委託内容：火災異常の監視、及び火災異常受信時における消防機関への通報、並びに緊急連絡先への連絡、及び緊急対処業務。

2　管理委託会社：名  称（　　　　　　　）　待機所（　　　　　　　）

所在地（　　　　　　　）　電　話（　　　　　　　）

3　所 要 時 間：待機所から○○会社まで、○○分　　　　　　　　　　　等

第　４　節　地震対策

(震災予防措置）

第11条　地震災害の予防措置は、第５条に定める点検検査のほか、次の事項を行う。

(1)  建物及び建物に付随する施設物（看板、窓枠等）の倒壊、転倒、落下等の防止措置

(2)　火気使用設備器具等の転倒防止措置及び自動消火装置等の作動状況の検査

(3)　危険物類の漏洩、流出等の防止措置

２ 防火管理者及び火元責任者は、地震後、建物、火気使用設備器具等の点検、検査を行い、その安全を確認したあと使用を開始すること。

（地震時の活動）

第12条　地震時の活動は、第９条に準じて行うほか、次による。

(1)　防火管理者は、全従業員を指揮し、火気使用設備器具等からの出火防止措置を行うこと。

(2)  従業員は、顧客等に対して必要な指示をし、混乱防止につとめること。

(3)　避難は、防災機関からの避難命令又は防火管理者の判断により開始する。

(4)　避難場所は○○町○○公園、集結場所は○○とする。

（震災に備えての準備品）

第13条　震災に備え、次のものを準備しておく。

(1)  食料（２～３日分の非常食）

(2)  飲料水（水筒等の用意）

(3)  衣類（下着、タオル、毛布等）

(4)  救急医薬品

(5)  携帯ラジオ

(6)  懐中電灯

(7)  非常持出品

第　５　節  訓練・教育

（訓練及び防災教育）

第14条　防火管理者は、従業員に対する防災教育及び訓練を次により行う。

| 種 別 |  | 実 施 月 日 | 内 容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 防 災 教 育 |  | 月 | １．教 育 ○消防計画の周知徹底及び従業員の任 務について ○火災予防上の遵守事項について ○発生の周知要領及び避難誘導要領に ついて ○震災対策について ○その他火災予防上必要な事項につい て ２．訓 練 ○総合訓練は、それぞれの訓練を連携 して総合的に行う。 ○部分訓練は、通報連絡、消火、避難 誘導の訓練を個別に行いそれぞれの 任務及び行動の確認をする。 |  |
|  |  | 月 |  |  |
| 総 合 訓 練 |  | 月 |  |  |
|  |  | 月 |  |  |
| 部 分 訓 練 | 通報連絡 | 月 |  |  |
|  |  | 月 |  |  |
|  | 消 火 | 月 |  |  |
|  |  | 月 |  |  |
|  | 避難誘導 | 月 |  |  |
|  |  | 月 |  |  |

２　防災機関及び地域（市町村）等が実施する震災訓練には、積極的に参加する。

（訓練の実施報告）

第15条　防火管理者は、訓練を実施する場合には、「自衛消防訓練通知書」により

消防長(消防署長)へ通知する。

付　則

この消防計画は、令和    年    月    日から施行する。

別表　１

火　元　責　任　者　指　定　表

| 防火管理者 | 火 元 責 任 者 |  | 任 務 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (氏 名) 又は (職 名) | 事 務 室 | (氏 名)又は(職名) | １．灰皿及びスト－ブ等火気使用 設備器具の火気管理 ２．電気設備器具の安全確認 ３. 消防用設備等の外観上の確認 ４. 避難設備器具の管理 ５．地震時の出火防止措置 ６．その他火災予防上必要な事項 |  |  |
|  | 商品倉庫 | (氏 名)又は(職名) |  |  |  |
|  | 用務員室 | (氏 名)又は(職名) |  |  |  |
|  | 変 電 室 | (氏 名)又は(職名) |  |  |  |
|  | ボイラ－室 | (氏 名)又は(職名) |  |  |  |
|  | 更 衣 室 | (氏 名)又は(職名) |  |  |  |
|  | 倉 庫 | (氏 名)又は(職名) |  |  |  |

別表　２

自　衛　消　防　組　織　編　成　表

| 係 名 | 氏 名 | 任 務 内 容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 自衛消防隊長 | (氏 名) 又は (職 名) | ○通報の確認、避難誘導及び消火活動の指揮並び に避難人員の確認。 |  |
| 通報連絡員 | (氏 名) 又は (職 名) | ○火災を発見したときは、消防機関（１１９）へ 通報するとともに建物内及び関係者へ連絡する こと。 ○到着した消防隊の誘導及び情報の提供等。 提供等 |  |
| 避難誘導員 | (氏 名) 又は (職 名) | ○誘導図に従って顧客を建物外に誘導すること。 ○混乱防止のため大声で避難方向、避難方法等に ついて指示すること。 |  |
| 消 火 員 | (氏 名) 又は (職 名) | ○消火器又は屋内消火栓により適切に消火活動 にあたること。 |  |