2

別記様式３
ス プ リ ン ク ラ ー 設 備 の 概 要 表
	水源
	専用・兼用
	　地下ピット・床置き・その他（　　　　　）
	有効水量（当該設備用）
	ｍ3

	加圧送水装置
	ポンプ方式
ユニット型
	ポンプ、電動機
	専用・兼用
	　口径　 × 　吐出量　 ×　 全揚程　 × 　出力

	
	
	
	電圧
	Ｖ
	　　　 φ×　　　Ｌ/min×　　　　　ｍ×　　　kw

	
	
	呼水装置
	有　・　無
	有効容量
	Ｌ
	減水警報の表示場所
	

	
	
	起動用圧力タンク
	有・無
	容量
	Ｌ
	ポンプ設置場所
	

	
	高架水槽方式
	有効落差　　　ｍ
	圧力水槽方式
	加圧圧力
	MPa
	内容積
	ｍ3

	スプリンクラーヘッド等
	閉鎖型（高感度）(温度　　　℃　　　個)・（温度　　　℃　　　個）
閉鎖型（標準型）(温度　　　℃　　　個）・（温度　　　℃　　　個）
小区画型（温度　　　℃　　　個）・（温度　　　℃　　　個）
（温度　　　℃　　　個）・（温度　　　℃　　　個）
　　　　　個　・　補助散水栓　　　　個
	減圧弁

	
	
	有・無

	設備の方式
	湿式・乾式・予作動式
	自動警報装置
	流水検知装置　　Ａ　　個　・　圧力検知装置　　個

	ポンプ起動方式
	起動用水圧開閉装置・流水検知装置・その他（　　　　　　　　）
	送水口（双口型　　　個）

	起動感知方式
	スプリンクラーヘッド・感知器・その他（　　　 ）
	手動式開放弁
	

	一斉開放弁
	Ａ　　　個
	電動弁等
	Ａ　　　個
	

	配 管
	管
	立上がり管口径　　　　　　 Ａ
	材質
	専用・兼用（　　　　　　設備）

	
	弁類
	止水弁　　　　　　　　　　　　　逆止弁　　　　　　　　　　　　 その他（　　　　　　　　　）

	放水型ヘッド
	固定式（　　　個）・ 可動式（　　　　　個）
	一斉開放弁
	Ａ　　　個

	加圧送水装置
	放水型ヘッド
用ポンプ
ユニット型
	ポンプ、電動機
	専用・兼用
	　口径　 × 　吐出量　 ×　 全揚程　 × 　出力

	
	
	
	電圧
	Ｖ
	　　　 φ×　　　Ｌ/min×　　　　　ｍ×　　　kw

	
	
	呼水装置
	有　・　無
	有効容量
	Ｌ
	減水警報の表示場所
	

	
	
	起動用圧力タンク
	有・無
	容量
	Ｌ
	ポンプ設置場所
	

	起動感知方式
	感知器・走査型の感知器・その他（　　　　）
	

	配 管
	管
	立上がり管口径　　　　　　 Ａ
	材質
	専用・兼用（　　　　　　設備）

	
	弁類
	止水弁　　　　　　　　　　　　　逆止弁　　　　　　　　　　　　 その他（　　　　　　　　　）

	　　ポンプ
ブースター
	ポンプ、電動機
	　　口径　　×　　吐出量　　×　　全揚程　　×　　出力
	補助水槽

	
	
	　　　　　φ×　　　　Ｌ/min×　　　　　　ｍ×　　　　kw
	ｍ3

	
	
	　　　　　φ×　　　　Ｌ/min×　　　　　　ｍ×　　　　kw
	ｍ3

	　　装置
補助加圧
	ポンプ、電動機
	　　　　　φ×　　　　Ｌ/min×　　　　　　ｍ×　　　　kw
	

	
	
	　　　　　φ×　　　　Ｌ/min×　　　　　　ｍ×　　　　kw
	

	
	
	　　　　　φ×　　　　Ｌ/min×　　　　　　ｍ×　　　　kw
	

	電　　　　源
	常用電源
	単相　・　三相　　AC　　Ｖ　　　電灯回路　・　動力回路

	
	
	DC　　　　　　Ｖ　　　　　AH
	充電方式
	トリクル　・　浮動
	使用別
	専用・共用

	
	非常電源
	自家発電設備
	単相　 ・ 　三相　AC ・ DC　　　Ｖ　　　　　kVA
	使用別
	専用・共用

	
	
	蓄電池設備
	DC 　　Ｖ　　 AH
	充電方式
	トリクル　・　浮動
	使用別
	専用・共用

	
	
	非常電源専用受電設備
	　単相　・　三相　AC　　　　　Ｖ

	配　　　線
	常用電源回路
非常電源回路
警報回路
その他の回路
	露出ケーブル、電線管露出、電線管埋設、その他（　　　　　　　　　　　　　　　　 ）
耐火電線、電線管露出、電線管埋設、その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）
耐熱電線、電線管露出、電線管埋設、その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）
IV電線、露出ケーブル、電線管露出、電線管埋設、その他（　　　　　　　　　　　 ）

	その他
	


備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
　　　２　選択肢の併記してある欄は、該当事項を○印で囲むこと。

