の工事中の消防計画 ≪作成例≫ ※本計画に定めるもの以外の事項については、既定の消防計画によります。 年 月 日作成 第１ 工事計画及び施工 １ 工事概要 ２ 工事日程表 年 月 日 ～ 年 月 日 ３ 工事範囲 別 図による ４ 機能に支障を生じる消防用設備等 有 ・ 無 別 紙 １ ５ 機能に支障を生じる避難施設等 有 ・ 無 別 紙 ２ ６ 火気を使用する設備器具（以下「火気設備器具」という。）等の使用等 有 ・ 無 別 紙 ３ ７ 危険物等を取り扱う作業等 有 ・ 無 別 紙 ４ ８ 連絡先 ＴＥＬ ９ 緊急連絡先 ＴＥＬ １０ その他

第２ 工事中の防火管理体制 １ 出火防止対策 (1) 日常の火災予防 ア 建物関係者及び工事関係者は、それぞれの任務に従って日常の火災予防を行う。 イ は、自主点検の結果、異常が認められたときは、 に報告し、指示を受けて対処する。 ウ その他 (2) 放火防止対策 ア 建物の外周部及び階段等には、可燃性の工事用資材又は梱包材等は置かないようにする。やむを得ず置く場合は整理整頓し難燃性シート等で覆い保管する。 イ は、作業終了後に出入口等の施錠状態を最終的に確認する。 ウ その他 (3) 喫煙管理 ア 喫煙をする場合は、 の喫煙場所で行う。 イ その他 (4) 延焼拡大防止 ア の周囲には、延焼媒体となる可燃物や開閉障害となる物品を放置しない。 イ 工事中は、作業のため必要がある場合を除き、 は閉鎖する。 ウ 防火戸及び防火シャッターは、作業終了後閉鎖する。（その都度閉鎖） エ その他

２ 相互連絡体制等 (1) は、火災予防上必要な事項について、必要に応じて、 へ指導、監督を行う。 (2) は、工事関係者等と工事の開始前に作業着手前打合せにおいて十分協議を行う。 (3) 工事監督者は、工事の開始・終了の報告、溶接・溶断作業の事前確認、危険物品の持込み・使用の事前報告を に行う。 (4) 工事部分内又は使用している部分から火災が発生した場合は、相互連絡体制を図る。 (5) その他 ３ 地震対策 (1) 日常の地震対策 ア 地震対策を実施する責任者は、 とする。 イ 建築物の倒壊、施設物の転倒、落下防止及び火気設備器具からの出火防止を重点とし、次の事項について予防措置を実施する。 (ｱ) 工事用資機材等の転倒防止措置 (ｲ) 工事用足場、資材等の落下、飛散防止措置 (ｳ) その他 ウ その他 (2) 地震後の安全措置 ア 工事関係者は、地震が起きたら直ちに直近の火気設備器具の元栓、器具栓の閉止又は工事用電源遮断を行い、 はその状況を確認する。 イ 地震発生直後は、身の安全を守ることを第一とする。 ウ 各設備器具等は、安全を確認した後に使用する。 エ は、地震動終了後、工事部分等を点検、確認し、被害状況を に報告する。 オ その他

４ 自衛消防について 組織の編成 の自衛消防組織は下記のとおり ※ この組織編成表は、 の見やすいところに掲示する。 自 衛 消 防 本 部 自衛消防隊長 自衛消防副隊長 指揮係 （総務部長） (総務課長) 総務課総務係員 (工事施行責任者) (防火管理責任者) 通報連絡係 総務課庶務係員. 消火班 〇〇〇〇 〇〇〇〇 通報連絡班 〇〇〇〇 〇〇〇〇 避難誘導班 〇〇〇〇 〇〇〇〇 消火班 〇〇〇〇 〇〇〇〇 通報班 〇〇〇〇 〇〇〇〇 避難誘導班 〇〇〇〇 〇〇〇〇 工事区域Ａ班長 〇〇〇〇 工事区域Ｂ班長 〇〇〇〇

| ５ 消防機関との連絡 (1) 届出事項 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 種 別 | 届 出 等 の 時 期 |  |
|  | (例)工事中の消防計画届出書 | 工事中の消防計画を変更したとき。 |  |
| (2) 連絡事項 |  |  |  |
|  | 消防用設備等の代替措置等について | 工事施工上やむを得ず機能を停止等する場合、事前に消防署と連絡を密にして、火災予防上安全な措置を図ります。 |  |
| ６ 避難経路 (1) 工事部分等における避難経路図を作成し、工事部分等の出入口、現場事務所等に掲示 する (2) 避難経路には、資材等の物品が置かれないよう確保する。 (3) その他 ７ 防火区画 (1) 防火区画については、別紙 のとおり。 (2) その他 |  |  |  |

|  |  | 第３ 工事期間中の作業員への教育・訓練の実施及び工事中の消防計画の周知 １ 防災教育 (1) 防災教育の実施時期等 防災教育の実施時期・実施責任者・実施対象者・実施回数は、下表のとおりとする。 ※対象者に対し教育を実施する責任者に○印 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 実施責任者 |  |  | 防火管理者 |  | 工事施工責任者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 対象者 |  | 実施時期 | 実施回数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 全 員 |  | 工事開始前 | 回以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 作業開始前 | 毎 回 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 工事施工 責任者 |  | 工事開始前 | 回以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (2) 防災教育の内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 対象者 | 実施内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 全 員 | １ 工事中の消防計画について ２ 遵守事項の徹底について (1) 火気管理、喫煙管理 (2) 避難施設等の維持管理 (3) 危険物等の管理 ３ 災害発生時の対応要領について |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 工事施工 責任者 | １ 工事中の消防計画について ２ 各自の任務分担と責任範囲について ３ 日常の火災予防の徹底について ４ 自主検査チェック表による自主検査の徹底について ５ 災害発生時における工事部分と使用している部分の連絡体制の徹底について |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (3) その他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ２ 訓 練 (1) 訓練種別及び実施時期等 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 訓練種別 | 実施時期 又は 実施回数 | 参加者 | 訓 練 内 容 |  |
|  | 消火訓練 | 月、 月 回 |  | 消火器の取扱い 屋内消火栓の取扱 |  |
|  | 通報訓練 | 月、 月 回 |  | 119番通報・館内連絡要領 |  |
|  | 避難訓練 | 月、 月 回 |  | 工事部分の避難経路の確認 避難誘導要領 |  |
|  | 総合訓練 | 月、 月 回 |  | 工事部分と使用部分の連携活動 |  |
| (2) その他 ３ 工事中の消防計画の周知に関すること (1) は、前記の防災教育及び訓練を通して、作業員に対して、工事中の消防計画を周知徹底する。 (2) 全作業員に工事中の消防計画に定める遵守事項について徹底する。 (3) その他 |  |  |  |  |  |

別紙1

機能に支障を生じる消防用設備等･代替措置に関すること

| 種類･場所 | 支障を生じる期間 | 代替措置の概要 |
| --- | --- | --- |
| 種類：○○○○ | ○○年○○月○○日 ～ |  |
| 場所：○○○○ | ○○年○○月○○日 |  |
| 種類：○○○○ | ○○年○○月○○日 ～ |  |
| 場所：○○○○ | ○○年○○月○○日 |  |
| 種類：○○○○ | ○○年○○月○○日 ～ |  |
| 場所：○○○○ | ○○年○○月○○日 |  |
| 種類：○○○○ | ○○年○○月○○日 ～ |  |
| 場所：○○○○ | ○○年○○月○○日 |  |

別紙2

機能に支障を生じる避難施設等･代替措置に関すること

| 種類･場所 | 支障を生じる期間 | 代替措置の概要 |
| --- | --- | --- |
| 種類：○○○○ | ○○年○○月○○日 ～ |  |
| 場所：○○○○ | ○○年○○月○○日 |  |
| 種類：○○○○ | ○○年○○月○○日 ～ |  |
| 場所：○○○○ | ○○年○○月○○日 |  |
| 種類：○○○○ | ○○年○○月○○日 ～ |  |
| 場所：○○○○ | ○○年○○月○○日 |  |
| 種類：○○○○ | ○○年○○月○○日 ～ |  |
| 場所：○○○○ | ○○年○○月○○日 |  |

別紙3

火気を使用する設備器具等の使用等に関すること

| 種類･使用場所 | 使用する期間 | 安全措置の概要 |
| --- | --- | --- |
| 種類：○○○○ | ○○年○○月○○日 ～ |  |
| 場所：○○○○ | ○○年○○月○○日 |  |
| 種類：○○○○ | ○○年○○月○○日 ～ |  |
| 場所：○○○○ | ○○年○○月○○日 |  |
| 種類：○○○○ | ○○年○○月○○日 ～ |  |
| 場所：○○○○ | ○○年○○月○○日 |  |
| 種類：○○○○ | ○○年○○月○○日 ～ |  |
| 場所：○○○○ | ○○年○○月○○日 |  |

別紙4

危険物等を取り扱う作業等に関すること

| 種類･取扱場所 | 取り扱う期間 | 安全措置の概要 |
| --- | --- | --- |
| 種類：○○○○ | ○○年○○月○○日 ～ |  |
| 場所：○○○○ | ○○年○○月○○日 |  |
| 種類：○○○○ | ○○年○○月○○日 ～ |  |
| 場所：○○○○ | ○○年○○月○○日 |  |
| 種類：○○○○ | ○○年○○月○○日 ～ |  |
| 場所：○○○○ | ○○年○○月○○日 |  |
| 種類：○○○○ | ○○年○○月○○日 ～ |  |
| 場所：○○○○ | ○○年○○月○○日 |  |