## チェックシート
快適トイレ チェックシート
工事名
受注者名
契約工期 |  | 自
至
快適トイレ設置予定期間 |  | 自
至
|  | 期間 |  | 月 | …A
レンタル会社名
メーカー名
製造品名（型式）
快適トイレ設置概算費用（見積） |  | 設置基数 |  | 基 | …B
|  | 設置費用計 |  | 円 | …C
|  | １基当たり月額費用 |  | 円/基・月 | …D=C/(A*B)
快適トイレ仕様の確認 |  |  |  | 受注者確認 | 発注者確認
|  |  |  | 提出時日時 | 書類確認日付 | 現地確認日付
|  |  |  | / | / | /
（１） 快適トイレに求める標準仕様【必須】 |  |  | 判定 | － | － | －
① | 洋式便座
② | 水洗機能（簡易水洗、し尿処理装置付きを含む）
③ | 臭い逆流防止機能（フラッパー機能） （必要に応じて消臭剤等を活用し臭い対策をとること）
④ | 容易に開かない施錠機能（二重ロック等） （二重ロックの備えがなくても容易に開かないことを製造者が説明できるもの）
⑤ | 照明設備（電源がなくても良いもの）
⑥ | 衣類掛け等のフック付、又は、荷物置き場設備機能 （耐荷重５kg以上）
(２) 快適トイレとして活用するために備える付属品【必須】 |  |  | 判定 | － | － | －
⑦ | 現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示
⑧ | 入口の目隠しの設置 （男女別トイレ間も含め、入口が直接見えないような配置等）
⑨ | サニタリーボックス（女性専用トイレに限る）
⑩ | 鏡付の洗面台
⑪ | 便座除菌シート等の衛生用品
(３) 推奨する仕様、付属品【任意】
⑫ | 室内寸法900×900mm以上（半畳程度以上）
⑬ | 擬音装置
⑭ | フィッティングボード
⑮ | フラッパー機能の多重化
⑯ | 窓など室内温度の調整が可能な設備
⑰ | 小物置き場等（トイレットペーパー予備置き場）
※ 必要事項を記入し、カタログ、パンフレット等の資料とともに、工事打合せ簿により監督員に提出すること。
※ 監督員は、提出された資料及び本シートにより、現場（やむを得ない場合は机上）にてチェックを行うこと。
Note on D8: 1月あたり30日で計算 小数第2位まで算出（3位以下は切り捨て）