使用前検査対象の構造設備等一覧

○病院、入院施設を有する診療所

| 構造設備名 | 根拠条文 | | 使用前検査 | | 自主  検査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 医療法 | 同法施行規則 | 病院 | 診療所 |
| 各科の診察室 | 21①(2) | 20(1) | ○ | ○ | ○ |
| 手術室 | 21①(3) | 20(2)(3) | ○ | ○ | △ |
| 処置室 | 21①(4) | 20(4) | ○ | ○ | ○ |
| 臨床検査施設 | 21①(5) | 20(5)(6) | ○ | ○ | ○ |
| エックス線装置 | 21①(6) | 20(7) | ○ | ○ | ○ |
| 調剤所 | 21①(7) | 16①(14) | ○ | ○ | ○ |
| 給食施設 | 21①(8) | 20(8)(9) | ○ | ○ | ○ |
| 分べん室及び新生児の入浴施設  (※1) | 21①(10) |  | ○ | ○ | ○ |
| 機能訓練室(※2) | 21①(11)  21②(2) | 20(11)  21の3 | ○ | ○ | ○ |
| 消毒施設及び洗濯施設 | 21①(12) | 21(1) | ○ | ○ | ○ |
| 談話室(※2) | 21①(12)  21②(3) | 21(2)  21の4 | ○ | ○ | ○ |
| 食堂(※2) | 21①(12)  21②(3) | 21(3)  21の4 | ○ | ○ | ○ |
| 浴室(※2) | 21①(12)  21②(3) | 21(4)  21の4 | ○ | ○ | ○ |
| 集中治療室（※3、※4） | 22(1)  22の2(2) | 21の5(1)  22の3(1) | ○ |  | △ |
| 化学、細菌及び病理の検査施設  （※3、※4） | 22(4)  22の2(5) | 21の5(1) | ○ |  | ○ |
| 無菌状態の維持された病室  （※4） | 22の2(6) | 22の4 | ○ |  | △ |
| 診療の用に供する電気、光線、熱、蒸気又はガスに関する構造設備  蒸気又はガスに関する構造設備 | 23 | 16①(1) | ○ | ○ | ○ |
| 放射線に関する構造設備 | 23 | 16①(1) | ○ | ○ | △ |
| 病室 | 23 | 16①(2)(2の2)  (3)(4)(6)(7) | ○ | ○ | △ |
| 機械換気設備 | 23 | 16①(5) | ○ | ○ | ○ |
| 患者の使用する屋内の直通階段 | 23 | 16①(8) | ○ | ○ | ○ |
| 避難階段 | 23 | 16①(10) | ○ | ○ | ○ |
| 患者が使用する廊下 | 23 | 16①(11) | ○ | ○ | ○ |
| 歯科技工室 | 23 | 16①(13) | ○ | ○ | ○ |
| 防火上必要な設備 | 23 | 16①(15) | ○ | ○ | ○ |
| 消火用の機械又は器具 | 23 | 16①(16) | ○ | ○ | ○ |
| ○入所施設を有する助産所 | | | | |  |
| 構造設備名 | 根拠条文 | | 使用前  検査 | 自主  検査 |  |
| 医療法 | 同法施行規則 |
| 入所室 | 23 | 17①(1)(2) | ○ | △ |
| 入所する母子の使用する屋内の直通階段 | 23 | 17①(3) | ○ | ○ |
| 避難階段 | 23 | 17①(4) | ○ | ○ |
| 分べん室 | 23 | 17①(5) | ○ | ○ |
| 防火上必要な設備 | 23 | 17①(6) | ○ | ○ |
| 消火用の機械又は器具 | 23 | 17①(7) | ○ | ○ |

備考

1　根拠条文欄中、アラビア数字は条を、○囲み数字は項を、()囲み数字は号を示す。

2　自主検査欄が△の項目は、構造設備の変更を伴わない場合（エックス線診療室及び診療用放射線使用室等に変更がなく、装置等のみの変更である場合を含む。）に限り、自主検査が選択可能。

3　エックス線装置については自主検査の対象であるが、これを使用する室であるエックス線診療室については放射線に関する構造設備として扱われる。

4　地域医療支援病院又は特定機能病院における集中治療室及び特定機能病院における無菌状態の維持された病室については、病室として用いられることから検査対象に該当する。

5　構造設備名欄中の注釈については、以下の病院等が備えておくべきもの。

※1：診療科名中に産婦人科又は産科を有する病院

※2：療養病床を有する病院、診療所

※3：地域医療支援病院

※4：特定機能病院

6　以下の構造設備は使用前検査の対象外であるが、確認を行うことが望ましい。

・病理解剖室

・研究室

・講義室

・図書室

・救急用又は患者搬送用自動車

・医薬品情報管理室