様式第20号 (第2条関係)

年　　月　　日

（あて先）松江市長

診療所の名称及び所在地

管理者氏名

放射性同位元素装備診療機器設置届

1　放射性同位元素装備診療機器の概要

| 製作者名 |  |
| --- | --- |
| 型式(製造年月) | ( 年 月) |
| 台数 | 台 |
| 装備する放射性同位元素の種類 |  |
| 装備する放射性同位元素の数量(MBq) |  |
| 用途 | 骨塩定量分析・ガスクロ(ECO)・輸血用血液照射 |

2　使用室の概要

| 室名 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建築物の主要構造部 |  |  |  | 耐火構造・不燃材料・その他( ) |
| 防護の概要 | しゃへい物 場所 |  | 構造、材料、厚さ |  |
|  | 天井 |  |  |  |
|  | 床 |  |  |  |
|  | 周囲の画壁等 | 東 |  |  |
|  |  | 西 |  |  |
|  |  | 南 |  |  |
|  |  | 北 |  |  |
| 出入口の鍵、器具等の閉鎖設備 |  |  |  | 有・無 |
| 間仕切り等の放射線障害予防措置(骨塩定量分析装置について) |  |  |  | 有・無 |
| 放射線発生時の自動表示装置 |  |  |  | 有・無 |
| 使用室である旨の標識 |  |  |  | 有・無 |

3　放射線障害の防止に関する予防措置の概要

| 放射線障害の防止に必要な注意事項の掲示 |  | 患者宛て | 有・無 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 従事者宛て | 有・無 |  |  |  |  |
| 管理区域 | 管理区域を設ける場所 |  | 別添図面のとおり |  |  |  |  |
|  | 線源周辺における実効線量が1.3mSv／3月以下となる措置 |  | 有・無 |  |  |  |  |
|  | 立ち入り制限措置 |  | 有・無 |  |  |  |  |
|  | 標識 |  | 有・無 |  |  |  |  |
| 敷地内居住区域の境界における実効線量が250μSv／3月以下となる措置 |  |  | 有・無 |  |  |  |  |
| 敷地の境界における実効線量が250μSv／3月以下となる措置 |  |  | 有・無 |  |  |  |  |
| 入院患者(診療により被ばくする放射線を除く。)の実効線量が1.3mSv／3月以下となる放射線被ばく防止措置 |  |  | 有・無 |  |  |  |  |
| 放射線診療従事者等の被ばく線量測定器 |  |  |  |  | 種類・名称 |  |  |
|  |  |  | 有 | ・フィルムバッジ ・TLD ・ポケット線量計 ・ ・ |  |  | ・無 |
| 放射線診療従事者等の被ばく防止装置 |  |  |  |  | 種類・名称 |  |  |
|  |  |  | 有 | ・防護スクリーン ・防護つい立 ・ ・ ・ |  |  | ・無 |

4　当該機器を使用する医師、歯科医師又は診療放射線技師の氏名及び放射線診療に関する経歴

| 氏名 | 職種 | 経歴 |
| --- | --- | --- |
| 年 月 日生 |  | 資格取得年月日： 免許証番号： 第 号 |

(注)　氏名の下に生年月日を付記すること。

5　予定使用開始時期

年 月 日

添付書類

1　診療所の全体図面

2　管理区域を明示した隣接部(上下階を含む。)の平面図　1／50又は1／100

3　放射性同位元素装備診療機器使用室の詳細図面　1／50又は1／100

4　漏洩線量計算書

5　照射器具の一覧表(変更の場合は、変更前と変更後のもの)

6　その他参考となる資料