様式第16号（第13条関係）

発電事業定期報告書

年　月　日

（あて先）松江市長

事業者　　住所

氏名

（法人にあっては、主たる事務所の所在地

及び名称並びに代表者の氏名）

連絡先

松江市再生可能エネルギー発電事業と地域との調和に関する条例第21条第1項の規定により、次のとおり報告します。

記

| 事業の名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 事業区域の位置及び面積 |  |  |  |
| 発電設備の種別 |  |  | 太陽光発電 ・ 風力発電 |
| 発電設備の出力 |  |  | kW |
| 発電事業の目的 |  |  | PPA・自家消費・売電・ その他（） |
| 許可番号 |  |  | 指令 第 号 |
| 許可年月日 |  |  | 年 月 日 |
| 前年度の発電設備の維持管理の状況 | 保守点検日 |  | 年 月 日 |
|  | 保守点検方法 |  | 自主点検 ・ 外部委託 |
|  | 保守点検結果 |  |  |
|  | 保守点検 等業者 | 住所又は 所在地 |  |
|  |  | 氏名又は 名称 |  |
|  |  | 連絡先 |  |
| 前年度の再生可能エネルギー 発電設備の発電量の状況 |  |  | kWh |
| 売電金額 （売電収入があるときに限る。） |  |  | 円 |
| 維持管理費用 （前年度） |  |  | 円 |
| 撤去・廃止費用の積立状況 | 積立方法 |  | - 再生可能エネルギー電気の利用の促進に 関する特別措置法の廃棄費用の積立て制度 - その他（ ） |  |
|  | 毎月の積立金額 |  | 円/月 |  |
|  | 積立金額 （前年度） |  | 円 |  |
|  | 積立金額 （累計） |  | 円 |  |
|  | 撤去・廃止費用想定額 |  | 円 |  |
|  | 積立開始時期 |  | 年 月 日 |  |
|  | 積立終了時期 |  | 年 月 日 |  |
| 現況写真 |  |  |  |

| 定期点検確認表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 点検箇所 | 点検項目 | 点検結果 | 対応 |
| 太陽電池モジュール ※太陽光発電に限る。 | 表面に破損はないか | 適 ／ 不適 |  |
|  | フレームに破損や変形はないか | 適 ／ 不適 |  |
|  | 焦げ跡がないか | 適 ／ 不適 |  |
| パワーコンディショナ、ケーブル、配電線管 | 腐食、著しい破損がないか | 適 ／ 不適 |  |
|  | 外部配線（接続ケーブル）が損傷していないか | 適 ／ 不適 |  |
|  | 電線管が破損していないか | 適 ／ 不適 |  |
|  | 異常音や異臭は無いか | 適 ／ 不適 |  |
|  | 表示部に異常表示が出ていないか | 適 ／ 不適 |  |
| 架台、基礎の状態 | 腐食、著しい破損がないか | 適 ／ 不適 |  |
|  | 地盤の沈下は生じていないか | 適 ／ 不適 |  |
|  | 土壌に著しい浸食は生じていないか | 適 ／ 不適 |  |
| 事業区域の状態 | 地盤の崩壊、土砂崩れが発生していないか | 適 ／ 不適 |  |
|  | パネル設置地盤の被覆の状態は良好か（太陽光発電に限る。） | 適 ／ 不適 |  |
|  | 著しい浸食は発生していないか | 適 ／ 不適 |  |
|  | パネル下に雑草等が繁茂していないか（太陽光発電に限る。） | 適 ／ 不適 |  |
|  | 外部への土砂流出はないか | 適 ／ 不適 |  |
|  | 擁壁に有害な変状が発生していないか、清掃をしているか（擁壁を設置した場合に限る。） | 適 ／ 不適 |  |
|  | 排水側溝は閉塞していないか | 適 ／ 不適 |  |
|  | 柵塀、標識は損壊していないか | 適 ／ 不適 |  |
|  | 生垣を設置している場合、生垣の生育状況は良好か | 適 ／ 不適 |  |
|  | 廃棄物は残置されていないか | 適 ／ 不適 |  |
|  | 調整池を設置している場合、堆積土砂を定期的に除去しているか | 適 ／ 不適 |  |
| その他特記事項 |  |  |  |