## 点検計画表
水質汚濁防止法に基づく有害物質使用特定施設（有害物質貯蔵指定施設）に関する点検計画表（イメージ）
※本計画表についてはあくまで参考例であるため、適宜事業者の実情に応じて修正して使用すること
令和〇年度 定期点検計画
施設名 | 対象 | 適用基準 | 点検内容 | 点検実施者 | 点検時期
特定施設A | 本体 | - | ・代表的な部位点検、ひび割れ等その他異常の有無 | ・施設管理部署の担当者による目視確認 | 5月中旬
| 床面及び周囲 | A | ・床面のひび割れ、被覆の損傷その他異常の有無 ・防疫邸堤等のひび割れその他の異常の有無 | ・施設管理部署の担当者による目視確認 | 5月中旬
| 接続する配管等 | A | ・配管等の亀裂、損傷その他の異常の有無 ・配管等からの有害物質を含む水の漏えいの有無 | ・施設管理部署の担当者による目視確認 | 6月中旬 12月中旬
| 使用の方法 | - | ・作業手順についての確認 ・設備の作動状況及び適切な運転の点検についての確認 ・有害物質を含む水が漏えいした場合の手順についての確認 | ・現場管理者による確認 | 4月上旬
特定施設B | 本体 | - | ・代表的な部位点検、ひび割れ等その他異常の有無 | ・施設管理部署の担当者による目視確認 | 5月中旬
| 床面及び周囲 | A | ・床面のひび割れ、被覆の損傷その他異常の有無 ・防疫邸堤等のひび割れその他の異常の有無 | ・施設管理部署の担当者による目視確認 | 5月中旬
| 接続する配管等 | B | ・観測井の有害物質の濃度の測定 | ・採水後検査業者への委託 | 6月・9月・ 12月・3月
| 接続する排水溝等 | A | ・排水溝等のひび割れ、被覆の損傷その他異常の有無 | ・施設管理部署の担当者による確認 | 9月下旬
| 使用の方法 | - | ・作業手順についての確認 ・設備の作動状況及び適切な運転の点検についての確認 ・有害物質を含む水が漏えいした場合の手順についての確認 | ・現場管理者による確認 | 4月上旬
貯蔵施設C | 本体 | - | ・代表的な部位点検、ひび割れ等その他異常の有無 | ・施設管理部署の担当者による目視確認 | 6月中旬
| 床面及び周囲 | A | ・床面のひび割れ、被覆の損傷その他異常の有無 ・防疫邸堤等のひび割れその他の異常の有無 | ・施設管理部署の担当者による目視確認 | 6月中旬
| 接続する配管等 | B | ・観測井の有害物質の濃度の測定 | ・採水後検査業者への委託 | 6月・9月・ 12月・3月
| 接続する排水溝等 | A | ・排水溝等のひび割れ、被覆の損傷その他異常の有無 | ・施設管理部署の担当者による確認 | 10月上旬
| 使用の方法 | - | ・作業手順についての確認 ・設備の作動状況及び適切な運転の点検についての確認 ・有害物質を含む水が漏えいした場合の手順についての確認 | ・現場管理者による確認 | 4月上旬
地下貯蔵施設D | 本体 | A | ・湛水手順についての確認 | ・検査業者への委託による確認 | 8月中旬
| 接続する配管等 | B | ・観測井の有害物質の濃度の測定 | ・採水後検査業者への委託 | 6月・9月・ 12月・3月
| 使用の方法 | - | ・作業手順についての確認 ・設備の作動状況及び適切な運転の点検についての確認 ・有害物質を含む水が漏えいした場合の手順についての確認 | ・現場管理者による確認 | 4月上旬

## 点検記録表
水質汚濁防止法に基づく有害物質使用特定施設（有害物質貯蔵指定施設）に関する点検記録表（イメージ）
１）点検記録表の例
※本計画表については、あくまで参考例であるため、適宜事業者の実情に応じて修正して使用すること。
水質汚濁防止法 有害物質使用特定施設（有害物質貯蔵指定施設） 定期点検記録表
①点検対象となる有害物質使用特定施設等 | [7 empty] | ３年保管（義務）
施設設置場所 |  | 棟 １階 |  | 施設名称 |  | 特定施設 七十一の二 イ 洗浄施設
有害物質の種類 |  |  |  | 該当施設 |  | 有害物質使用特定施設 ・ 有害物質貯蔵指定施設
点検結果
②点検年月日 | 点検の実施と記録の保存 （下記【点検結果の記録と保存】参照） |  |  |  | ④点検実施責任者の氏名 |  | 印
[5 empty] | ④点検を実施した者の氏名 |  | 印
③点検対象と点検方法及び結果
| 床面及び周囲 |  | 施設本体 |  | （地上配管）配管等 |  | 上層階からの漏洩
| 点検方法 | 点検結果 | 点検方法 | 点検結果 | 点検方法 | 点検結果 | 点検方法 | 点検結果
令和 年6月 日 | 目視・その他 | 異常なし・異常、漏洩あり | 目視・その他 | 異常なし・異常、漏洩あり | 目視・その他 | 異常なし・異常、漏洩あり | 目視・その他 | 異常なし・異常、漏洩あり
令和 年9月 日 | 目視・その他 | 異常なし・異常、漏洩あり | 目視・その他 | 異常なし・異常、漏洩あり | 目視・その他 | 異常なし・異常、漏洩あり | 目視・その他 | 異常なし・異常、漏洩あり
令和 年12月 日 | 目視・その他 | 異常なし・異常、漏洩あり | 目視・その他 | 異常なし・異常、漏洩あり | 目視・その他 | 異常なし・異常、漏洩あり | 目視・その他 | 異常なし・異常、漏洩あり
令和 年3月 日 | 目視・その他 | 異常なし・異常、漏洩あり | 目視・その他 | 異常なし・異常、漏洩あり | 目視・その他 | 異常なし・異常、漏洩あり | 目視・その他 | 異常なし・異常、漏洩あり
異常等に対する措置 | 異常などに対する措置等の詳細は別紙「定期点検で異常等が確認された場合の記録表」に記載のあるとおり
備考
【点検結果の記録と保存】 点検を行ったときは、水濁法により、点検結果を記録し、保存しなければならないことが定められている。また、水濁法施行規則により、点検結果の記録を３年間保存することが義務付けられている。ただし、万一発生する将来の地下水汚染の原因調査等に備えて、３年間を超えて、できるだけ長期にわたって保存することが望ましい。記録する事項は水濁法施行規則第９条の２の３において、次のように規定されている。 ①点検を行った有害物質使用特定施設等、②点検年月日、③点検の方法及び結果、④点検を実施した者及び点検実施責任者の氏名

## 定期点検で異常等が発見された時の記録表
２） 異常等が確認された場合の記録表の例
※本記録表については、あくまで参考例であるため適宜事業者の実情に応じて修正して使用すること。
水質汚濁防止法 有害物質使用特定施設（有害物質貯蔵指定施設）定期点検で異常等が確認された場合の記録表
３年保管（義務）
①異常等を確認された特定物質使用特定施設
②異常等を確認した年月日 | 令和 年 月 日
③異常等の内容 | ⑤補修その他の必要な措置を講じたときは、その内容（再発防止の検討を含む）
想定される異常の原因
写真貼り付け欄
④異常等を確認した者の氏名
備 考
【点検結果の記録と保存】 ⑤点検の結果に基づいて補修その他の必要な措置を講じたときは、当該措置の内容また、定期点検以外であっても、有害物質使用特定施設等に係る異常又は有害物質を含む水の漏えいが確認された場合には、定期点検に準じた取扱いとすることとし、以下に掲げる事項を記録し、これを３年間保存するよう務めるものとする。 ①異常等が確認された有害物質使用特定施設等、②異常を確認した年月日、③異常等の内容、④異常等を確認した者の氏名、⑤補修その他の必要な措置を講じたときは、その内容